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STORAGETECH®
FLAME ARRESTER DATASHEET
1-TYPE:
-INLINE ☐			-END OF LINE ☐
2-WORKING TYPE:
-DEFLEGRATION ☐		-DETONATION ☐
3-REDUCER TYPE:
-ECCENTRIC ☐ 			-CONCENTRIC ☐
4-POSITION:
-VERTICAL ☐			-HORIZONTAL ☐
5-BODY MATERIAL:
-CARBON STEEL ☐        -S. STEEL 304 ☐       -S. STEEL 316 ☐          -ALUMINIUM ☐ 
6-INTERNAL ELEMENTS:
-S. STEEL 304 ☐	            -S. STEEL 316 ☐
7-CONNECTION FLANGE:
-ANSI 150# ☐	   -DIN PN 10/16 ☐       -JIS 5K-10K ☐         -BSP Female/Male ☐
7-GASKET:
-NITRILE ☐	   -VITON ☐	           -TEFLON ☐	  -SPWD ☐
8-HARDWARE:
-CARBON STEEL ☐       -S. STEEL 304 ☐        -S. STEEL 316 ☐
9-SIZE:
-2’’☐	-3’’☐	-4’’☐	-6’’☐	-8’’☐	-10’’☐	-12’’☐
[bookmark: _GoBack]10-TANK SERVICE:                         Gas Group:
11-WORKING TEMPERATURE(°C):
12-DESIGN & WORKING PRESSURE(mbar):
13-FLOW RATES(m3/h):
14-IF THE MATERIALS ARE OTHER THAN THESE, PLEASE SPECIFY:
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